## 历史数据
废水企业排放明细日报表
企业名称 | 监测时间 | 监测项目 | 浓度 | 排放标准 | 排放量
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 481.313 | -- | 41584(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | pH值 | 7.022 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 水温(℃) | 27.876 | -- | 1159.19
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | COD(mg/l) | 14.863 | 50 | 618.08(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 总氮(mg/l) | 6.921 | 15 | 287.79(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 氨氮(mg/l) | 0.031 | 5 | 1.29(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 总磷(mg/l) | 0.0808 | 0.5 | 3.36(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 499.82 | -- | 43232(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | pH值 | 6.993 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | COD(mg/l) | 243.834 | -- | 10541.41(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 总氮(mg/l) | 29.368 | -- | 1269.66(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 氨氮(mg/l) | 17.805 | -- | 769.74(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-22 | 总磷(mg/l) | 2.864 | -- | 123.82(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 620.883 | -- | 193112(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | pH值 | 6.924 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 水温(℃) | 28.831 | -- | 5567.63
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | COD(mg/l) | 17.157 | 50 | 3313.17(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 总氮(mg/l) | 7.494 | 15 | 1447.27(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 氨氮(mg/l) | 0.065 | 5 | 12.48(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 总磷(mg/l) | 0.0622 | 0.5 | 12.01(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 2224.16 | -- | 195673(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | pH值 | 6.693 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | COD(mg/l) | 208.12 | -- | 40723.54(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 总氮(mg/l) | 31.351 | -- | 6134.62(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 氨氮(mg/l) | 26.472 | -- | 5179.8(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-22 | 总磷(mg/l) | 3.0095 | -- | 588.87(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 1.28 | -- | 110(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-22 | pH值 | 7.82 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-22 | COD(mg/l) | 92.093 | 500 | 10.13(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-22 | 总氮(mg/l) | 2.524 | 0-70 | 0.28(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-22 | 氨氮(mg/l) | 1.278 | 45 | 0.14(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-22 | 总磷(mg/l) | 0.5634 | 0-8 | 0.06(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 3.85 | -- | 333(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 7.13 | -- | 617(吨)
核工业总医院 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 13.13 | -- | 1120(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 2.997 | -- | 260(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 3.38 | -- | 274(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-22 | 废水流量(升/秒) | 55.45 | -- | 4793(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 483.057 | -- | 41740(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | pH值 | 7.043 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 水温(℃) | 28.192 | -- | 1176.73
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | COD(mg/l) | 14.365 | 50 | 599.57(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 总氮(mg/l) | 6.01 | 15 | 250.84(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 氨氮(mg/l) | 0.035 | 5 | 1.46(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 总磷(mg/l) | 0.0799 | 0.5 | 3.33(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 499.86 | -- | 43200(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | pH值 | 6.99 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | COD(mg/l) | 218.141 | -- | 9423.68(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 总氮(mg/l) | 25.891 | -- | 1118.5(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 氨氮(mg/l) | 16.093 | -- | 695.22(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-21 | 总磷(mg/l) | 2.583 | -- | 111.59(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 593.737 | -- | 184712(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | pH值 | 6.872 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 水温(℃) | 29.188 | -- | 5391.34
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | COD(mg/l) | 16.353 | 50 | 3020.54(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 总氮(mg/l) | 6.737 | 15 | 1244.48(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 氨氮(mg/l) | 0.044 | 5 | 8.18(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 总磷(mg/l) | 0.0484 | 0.5 | 8.93(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 2262.022 | -- | 199039(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | pH值 | 6.633 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | COD(mg/l) | 192.066 | -- | 38228.68(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 总氮(mg/l) | 28.524 | -- | 5677.32(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 氨氮(mg/l) | 24.493 | -- | 4875.1(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-21 | 总磷(mg/l) | 2.7755 | -- | 552.43(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 1.27 | -- | 110(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-21 | pH值 | 7.85 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-21 | COD(mg/l) | 42.414 | 500 | 4.67(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-21 | 总氮(mg/l) | 1.384 | 0-70 | 0.15(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-21 | 氨氮(mg/l) | 1.364 | 45 | 0.15(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-21 | 总磷(mg/l) | 0.2434 | 0-8 | 0.03(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 4.7 | -- | 406(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 7.12 | -- | 616(吨)
核工业总医院 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 20.18 | -- | 1732(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 3.433 | -- | 296(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 3.87 | -- | 323(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-21 | 废水流量(升/秒) | 74.2 | -- | 6408(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 477.393 | -- | 41244(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | pH值 | 7.008 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 水温(℃) | 28.301 | -- | 1167.24
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | COD(mg/l) | 14.127 | 50 | 582.64(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 总氮(mg/l) | 6.71 | 15 | 276.75(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 氨氮(mg/l) | 0.821 | 5 | 33.85(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 总磷(mg/l) | 0.0732 | 0.5 | 3.02(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 490.73 | -- | 42368(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | pH值 | 6.98 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | COD(mg/l) | 243.387 | -- | 10311.83(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 总氮(mg/l) | 28.152 | -- | 1192.73(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 氨氮(mg/l) | 16.524 | -- | 700.1(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-20 | 总磷(mg/l) | 2.7048 | -- | 114.6(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 702.179 | -- | 218448(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | pH值 | 6.847 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 水温(℃) | 29.449 | -- | 6433.04
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | COD(mg/l) | 15.978 | 50 | 3490.35(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 总氮(mg/l) | 7.676 | 15 | 1676.81(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 氨氮(mg/l) | 0.011 | 5 | 2.48(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 总磷(mg/l) | 0.0526 | 0.5 | 11.49(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 2488.78 | -- | 218443(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | pH值 | 6.623 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | COD(mg/l) | 205.922 | -- | 44982.19(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 总氮(mg/l) | 27.502 | -- | 6007.7(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 氨氮(mg/l) | 24.013 | -- | 5245.44(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-20 | 总磷(mg/l) | 2.689 | -- | 587.4(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 1.27 | -- | 111(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-20 | pH值 | 7.85 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-20 | COD(mg/l) | 84.523 | 500 | 9.38(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-20 | 总氮(mg/l) | 1.66 | 0-70 | 0.18(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-20 | 氨氮(mg/l) | 1.447 | 45 | 0.16(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-20 | 总磷(mg/l) | 0.2882 | 0-8 | 0.03(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 5.87 | -- | 508(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 6.97 | -- | 602(吨)
核工业总医院 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 31.36 | -- | 2701(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 5.819 | -- | 502(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 4.37 | -- | 374(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-20 | 废水流量(升/秒) | 69.99 | -- | 6050(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 459.512 | -- | 39704(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | pH值 | 7.018 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 水温(℃) | 28.178 | -- | 1118.79
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | COD(mg/l) | 13.74 | 50 | 545.53(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 总氮(mg/l) | 6.035 | 15 | 239.63(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 氨氮(mg/l) | 0.017 | 5 | 0.66(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 总磷(mg/l) | 0.0672 | 0.5 | 2.67(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 471.96 | -- | 40800(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | pH值 | 6.999 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | COD(mg/l) | 197.224 | -- | 8046.74(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 总氮(mg/l) | 10.105 | -- | 412.3(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 氨氮(mg/l) | 15.008 | -- | 612.34(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-19 | 总磷(mg/l) | 2.3027 | -- | 93.95(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 763.685 | -- | 237487(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | pH值 | 6.852 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 水温(℃) | 29.292 | -- | 6956.57
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | COD(mg/l) | 16.023 | 50 | 3805.36(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 总氮(mg/l) | 7.036 | 15 | 1670.95(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 氨氮(mg/l) | 0.012 | 5 | 2.89(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 总磷(mg/l) | 0.0748 | 0.5 | 17.76(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 2649.001 | -- | 232577(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | pH值 | 6.598 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | COD(mg/l) | 181.057 | -- | 42109.69(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 总氮(mg/l) | 22.905 | -- | 5327.21(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 氨氮(mg/l) | 21.007 | -- | 4885.68(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-19 | 总磷(mg/l) | 2.3635 | -- | 549.7(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 1.29 | -- | 112(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-19 | pH值 | 7.8 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-19 | COD(mg/l) | 61.348 | 500 | 6.87(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-19 | 总氮(mg/l) | 1.398 | 0-70 | 0.16(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-19 | 氨氮(mg/l) | 1.651 | 45 | 0.18(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-19 | 总磷(mg/l) | 0.8556 | 0-8 | 0.1(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 7.27 | -- | 629(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 6.8 | -- | 588(吨)
核工业总医院 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 29.21 | -- | 2509(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 4.032 | -- | 349(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 4.17 | -- | 352(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-19 | 废水流量(升/秒) | 83.42 | -- | 7207(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 493.869 | -- | 42672(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | pH值 | 6.962 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 水温(℃) | 27.929 | -- | 1191.8
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | COD(mg/l) | 13.163 | 50 | 561.69(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 总氮(mg/l) | 4.958 | 15 | 211.57(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 氨氮(mg/l) | 0.019 | 5 | 0.8(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 总磷(mg/l) | 0.0704 | 0.5 | 3(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 507.59 | -- | 43872(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | pH值 | 7.025 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | COD(mg/l) | 197.224 | -- | 8652.63(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 总氮(mg/l) | 18.231 | -- | 799.82(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 氨氮(mg/l) | 14.4 | -- | 631.76(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-18 | 总磷(mg/l) | 2.2311 | -- | 97.88(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 735.448 | -- | 228802(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | pH值 | 6.89 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 水温(℃) | 28.948 | -- | 6623.28
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | COD(mg/l) | 15.439 | 50 | 3532.51(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 总氮(mg/l) | 5.928 | 15 | 1356.35(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 3.07(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 总磷(mg/l) | 0.0952 | 0.5 | 21.77(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 2566.797 | -- | 224626(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | pH值 | 6.585 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | COD(mg/l) | 199.87 | -- | 44895.95(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 总氮(mg/l) | 22.428 | -- | 5037.89(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 氨氮(mg/l) | 20.219 | -- | 4541.7(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-18 | 总磷(mg/l) | 2.4242 | -- | 544.53(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 1.34 | -- | 116(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-18 | pH值 | 7.82 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-18 | COD(mg/l) | 47.798 | 500 | 5.54(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-18 | 总氮(mg/l) | 1.446 | 0-70 | 0.17(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-18 | 氨氮(mg/l) | 4.297 | 45 | 0.5(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-18 | 总磷(mg/l) | 0.346 | 0-8 | 0.04(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 7.99 | -- | 691(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 5.66 | -- | 485(吨)
核工业总医院 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 24.79 | -- | 2143(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 3.632 | -- | 313(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 4.15 | -- | 340(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-18 | 废水流量(升/秒) | 81.32 | -- | 7023(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 494.966 | -- | 42832(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | pH值 | 6.96 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 水温(℃) | 28.103 | -- | 1203.7
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | COD(mg/l) | 12.739 | 50 | 545.64(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 总氮(mg/l) | 2.082 | 15 | 89.18(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 氨氮(mg/l) | 0.028 | 5 | 1.2(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 总磷(mg/l) | 0.0708 | 0.5 | 3.03(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 518.16 | -- | 44640(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | pH值 | 7.079 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | COD(mg/l) | 115.28 | -- | 5146.08(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 总氮(mg/l) | 9.095 | -- | 406.02(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 氨氮(mg/l) | 6.117 | -- | 273.08(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-17 | 总磷(mg/l) | 1.2697 | -- | 56.68(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 720.187 | -- | 224078(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | pH值 | 6.847 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 水温(℃) | 29.01 | -- | 6500.57
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | COD(mg/l) | 14.558 | 50 | 3262.09(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 总氮(mg/l) | 2.515 | 15 | 563.5(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 氨氮(mg/l) | 0.011 | 5 | 2.57(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 总磷(mg/l) | 0.056 | 0.5 | 12.54(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 2779.901 | -- | 232087(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | pH值 | 6.473 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | COD(mg/l) | 98.509 | -- | 22862.77(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 总氮(mg/l) | 7.772 | -- | 1803.84(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 氨氮(mg/l) | 7.307 | -- | 1695.83(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-17 | 总磷(mg/l) | 1.0048 | -- | 233.2(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 1.41 | -- | 122(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-17 | pH值 | 7.83 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-17 | COD(mg/l) | 44.461 | 500 | 5.42(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-17 | 总氮(mg/l) | 2.003 | 0-70 | 0.24(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-17 | 氨氮(mg/l) | 1.627 | 45 | 0.2(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-17 | 总磷(mg/l) | 0.2416 | 0-8 | 0.03(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 11 | -- | 950(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 5.96 | -- | 516(吨)
核工业总医院 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 25.64 | -- | 2210(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 6.105 | -- | 528(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 4 | -- | 317(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-17 | 废水流量(升/秒) | 91.95 | -- | 7939(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 380.489 | -- | 33056(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | pH值 | 7.115 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 水温(℃) | 29.025 | -- | 959.45
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | COD(mg/l) | 15.748 | 50 | 520.56(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 总氮(mg/l) | 6.016 | 15 | 198.86(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 氨氮(mg/l) | 0.308 | 5 | 10.19(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 总磷(mg/l) | 0.0789 | 0.5 | 2.61(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 380.11 | -- | 32960(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | pH值 | 6.922 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | COD(mg/l) | 215.457 | -- | 7101.46(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 总氮(mg/l) | 22.698 | -- | 748.13(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 氨氮(mg/l) | 14.685 | -- | 484.01(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-16 | 总磷(mg/l) | 2.5049 | -- | 82.56(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 681.254 | -- | 211950(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | pH值 | 6.826 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 水温(℃) | 30.048 | -- | 6368.6
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | COD(mg/l) | 17.282 | 50 | 3662.82(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 总氮(mg/l) | 7.327 | 15 | 1553.05(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 氨氮(mg/l) | 0.012 | 5 | 2.58(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 总磷(mg/l) | 0.0985 | 0.5 | 20.87(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 2512.139 | -- | 220123(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | pH值 | 6.568 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | COD(mg/l) | 224.119 | -- | 49333.73(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 总氮(mg/l) | 24.806 | -- | 5460.46(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 氨氮(mg/l) | 24.656 | -- | 5427.33(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-16 | 总磷(mg/l) | 2.73 | -- | 600.94(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 8.29 | -- | 682(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-16 | pH值 | 8.19 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-16 | COD(mg/l) | 20.664 | 500 | 14.09(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-16 | 总氮(mg/l) | 2.632 | 0-70 | 1.8(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-16 | 氨氮(mg/l) | 1.843 | 45 | 1.26(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-16 | 总磷(mg/l) | 0.4456 | 0-8 | 0.3(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 10.01 | -- | 866(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 5.99 | -- | 517(吨)
核工业总医院 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 21.35 | -- | 1844(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 25.688 | -- | 2219(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 5.5 | -- | 465(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-16 | 废水流量(升/秒) | 61.12 | -- | 5175(吨)