## 历史数据
废水企业排放明细日报表
企业名称 | 监测时间 | 监测项目 | 浓度 | 排放标准 | 排放量
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 433.477 | -- | 37452(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | pH值 | 6.875 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 水温(℃) | 30.273 | -- | 1133.79
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | COD(mg/l) | 15.995 | 50 | 599.05(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 总氮(mg/l) | 5.732 | 15 | 214.66(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 0.49(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 总磷(mg/l) | 0.1233 | 0.5 | 4.62(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 461.98 | -- | 39968(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | pH值 | 6.868 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | COD(mg/l) | 234.461 | -- | 9370.93(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 总氮(mg/l) | 29.047 | -- | 1160.93(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 氨氮(mg/l) | 20.777 | -- | 830.41(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-09-01 | 总磷(mg/l) | 3.2918 | -- | 131.57(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 564.218 | -- | 175552(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | pH值 | 6.764 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 水温(℃) | 31.25 | -- | 5485.95
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | COD(mg/l) | 18.332 | 50 | 3218.15(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 总氮(mg/l) | 8.181 | 15 | 1436.17(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 2.21(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 总磷(mg/l) | 0.138 | 0.5 | 24.22(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 2057.437 | -- | 180522(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | pH值 | 6.601 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | COD(mg/l) | 237.117 | -- | 42804.85(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 总氮(mg/l) | 44.777 | -- | 8083.27(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 氨氮(mg/l) | 38.14 | -- | 6885.09(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-09-01 | 总磷(mg/l) | 4.4946 | -- | 811.37(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 1.32 | -- | 115(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-01 | pH值 | 8.32 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-01 | COD(mg/l) | 11.399 | 500 | 1.31(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-01 | 总氮(mg/l) | 1.644 | 0-70 | 0.19(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-01 | 氨氮(mg/l) | 1.416 | 45 | 0.16(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-09-01 | 总磷(mg/l) | 0.3675 | 0-8 | 0.04(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 3.96 | -- | 342(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 6.81 | -- | 590(吨)
核工业总医院 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 11.79 | -- | 1018(吨)
苏州市立医院 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 2.447 | -- | 211(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 3.39 | -- | 280(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-09-01 | 废水流量(升/秒) | 16.57 | -- | 1432(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 427.448 | -- | 36932(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | pH值 | 6.902 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 水温(℃) | 30.253 | -- | 1117.3
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | COD(mg/l) | 15.904 | 50 | 587.38(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 总氮(mg/l) | 6.268 | 15 | 231.48(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 0.48(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 总磷(mg/l) | 0.1289 | 0.5 | 4.76(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 465.62 | -- | 40272(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | pH值 | 6.846 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | COD(mg/l) | 246.911 | -- | 9943.58(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 总氮(mg/l) | 30.017 | -- | 1208.85(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 氨氮(mg/l) | 21.417 | -- | 862.51(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-31 | 总磷(mg/l) | 3.462 | -- | 139.42(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 511.91 | -- | 159168(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | pH值 | 6.795 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 水温(℃) | 31.185 | -- | 4963.67
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | COD(mg/l) | 18.301 | 50 | 2912.96(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 总氮(mg/l) | 8.496 | 15 | 1352.36(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 氨氮(mg/l) | 0.012 | 5 | 1.94(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 总磷(mg/l) | 0.136 | 0.5 | 21.65(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 1901.749 | -- | 167075(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | pH值 | 6.626 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | COD(mg/l) | 186.278 | -- | 31122.32(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 总氮(mg/l) | 44.644 | -- | 7458.86(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 氨氮(mg/l) | 34.922 | -- | 5834.64(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-31 | 总磷(mg/l) | 3.917 | -- | 654.43(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 1.32 | -- | 114(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-31 | pH值 | 8.32 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-31 | COD(mg/l) | 18.598 | 500 | 2.12(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-31 | 总氮(mg/l) | 2.836 | 0-70 | 0.32(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-31 | 氨氮(mg/l) | 1.423 | 45 | 0.16(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-31 | 总磷(mg/l) | 0.6092 | 0-8 | 0.07(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 4.21 | -- | 365(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 6.51 | -- | 563(吨)
核工业总医院 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 13.91 | -- | 1198(吨)
苏州市立医院 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 3.869 | -- | 335(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 4.32 | -- | 368(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-08-31 | 废水流量(升/秒) | 16.13 | -- | 1394(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 422.402 | -- | 36496(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | pH值 | 6.971 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 水温(℃) | 30.293 | -- | 1105.56
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | COD(mg/l) | 16.347 | 50 | 596.59(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 总氮(mg/l) | 6.175 | 15 | 225.37(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 氨氮(mg/l) | 0.011 | 5 | 0.4(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 总磷(mg/l) | 0.1171 | 0.5 | 4.27(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 459.21 | -- | 39744(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | pH值 | 6.843 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | COD(mg/l) | 243.984 | -- | 9696.89(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 总氮(mg/l) | 29.251 | -- | 1162.55(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 氨氮(mg/l) | 22.224 | -- | 883.28(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-30 | 总磷(mg/l) | 3.6508 | -- | 145.1(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 465.731 | -- | 144896(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | pH值 | 6.735 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 水温(℃) | 31.122 | -- | 4509.44
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | COD(mg/l) | 18.801 | 50 | 2724.13(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 总氮(mg/l) | 9.269 | 15 | 1343.11(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 氨氮(mg/l) | 0.204 | 5 | 29.61(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 总磷(mg/l) | 0.15 | 0.5 | 21.74(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 1794.441 | -- | 157653(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | pH值 | 6.665 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | COD(mg/l) | 258.767 | -- | 40795.42(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 总氮(mg/l) | 43.385 | -- | 6839.79(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 氨氮(mg/l) | 33.832 | -- | 5333.64(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-30 | 总磷(mg/l) | 3.6022 | -- | 567.9(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 1.29 | -- | 112(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-30 | pH值 | 8.32 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-30 | COD(mg/l) | 23.978 | 500 | 2.69(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-30 | 总氮(mg/l) | 1.8 | 0-70 | 0.2(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-30 | 氨氮(mg/l) | 1.43 | 45 | 0.16(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-30 | 总磷(mg/l) | 0.4719 | 0-8 | 0.05(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 5.37 | -- | 464(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 4.94 | -- | 422(吨)
核工业总医院 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 11.38 | -- | 981(吨)
苏州市立医院 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 3.258 | -- | 281(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 4.3 | -- | 368(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-08-30 | 废水流量(升/秒) | 36.69 | -- | 3174(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 421.844 | -- | 36448(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | pH值 | 6.904 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 水温(℃) | 30.434 | -- | 1109.25
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | COD(mg/l) | 15.421 | 50 | 562.08(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 总氮(mg/l) | 5.575 | 15 | 203.21(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 氨氮(mg/l) | 0.012 | 5 | 0.44(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 总磷(mg/l) | 0.1157 | 0.5 | 4.22(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 453.61 | -- | 39280(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | pH值 | 6.811 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | COD(mg/l) | 276.111 | -- | 10845.63(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 总氮(mg/l) | 34.037 | -- | 1336.99(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 氨氮(mg/l) | 24.273 | -- | 953.44(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-29 | 总磷(mg/l) | 4.1483 | -- | 162.95(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 472.551 | -- | 147008(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | pH值 | 6.772 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 水温(℃) | 31.117 | -- | 4574.41
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | COD(mg/l) | 18.9 | 50 | 2778.42(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 总氮(mg/l) | 8.172 | 15 | 1201.32(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 氨氮(mg/l) | 0.095 | 5 | 13.92(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 总磷(mg/l) | 0.1262 | 0.5 | 18.56(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 1823.115 | -- | 160101(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | pH值 | 6.679 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | COD(mg/l) | 259.944 | -- | 41617.36(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 总氮(mg/l) | 42.215 | -- | 6758.6(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 氨氮(mg/l) | 34.328 | -- | 5495.94(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-29 | 总磷(mg/l) | 3.6707 | -- | 587.68(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 1.33 | -- | 115(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-29 | pH值 | 8.31 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-29 | COD(mg/l) | 10.813 | 500 | 1.24(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-29 | 总氮(mg/l) | 19.539 | 0-70 | 2.25(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-29 | 氨氮(mg/l) | 7.959 | 45 | 0.92(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-29 | 总磷(mg/l) | 0.7918 | 0-8 | 0.09(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 4.54 | -- | 393(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 6 | -- | 518(吨)
核工业总医院 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 14.08 | -- | 1211(吨)
苏州市立医院 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 3.931 | -- | 340(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 4.78 | -- | 407(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-08-29 | 废水流量(升/秒) | 47.8 | -- | 4128(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 362.074 | -- | 31388(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | pH值 | 7 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 水温(℃) | 30.459 | -- | 956.05
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | COD(mg/l) | 16.244 | 50 | 509.87(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 总氮(mg/l) | 6.63 | 15 | 208.09(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 0.4(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 总磷(mg/l) | 0.1125 | 0.5 | 3.53(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 385.68 | -- | 33456(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | pH值 | 6.794 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | COD(mg/l) | 298.8 | -- | 9996.65(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 总氮(mg/l) | 35.894 | -- | 1200.87(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 氨氮(mg/l) | 26.273 | -- | 878.98(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-28 | 总磷(mg/l) | 4.2145 | -- | 141(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 503.361 | -- | 156544(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | pH值 | 6.718 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 水温(℃) | 31.225 | -- | 4888.06
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | COD(mg/l) | 18.156 | 50 | 2842.24(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 总氮(mg/l) | 8.328 | 15 | 1303.69(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 氨氮(mg/l) | 0.036 | 5 | 5.7(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 总磷(mg/l) | 0.1092 | 0.5 | 17.1(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 1826.191 | -- | 160304(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | pH值 | 6.667 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | COD(mg/l) | 175.5 | -- | 28133.43(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 总氮(mg/l) | 28.976 | -- | 4644.93(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 氨氮(mg/l) | 27.575 | -- | 4420.33(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-28 | 总磷(mg/l) | 2.5107 | -- | 402.48(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 1.27 | -- | 111(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-28 | pH值 | 8.32 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-28 | COD(mg/l) | 11.758 | 500 | 1.31(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-28 | 总氮(mg/l) | 2.653 | 0-70 | 0.29(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-28 | 氨氮(mg/l) | 38.869 | 45 | 4.31(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-28 | 总磷(mg/l) | 0.3378 | 0-8 | 0.04(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 4.19 | -- | 362(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 6.46 | -- | 560(吨)
核工业总医院 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 15.2 | -- | 1309(吨)
苏州市立医院 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 2.912 | -- | 251(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 4.86 | -- | 412(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-08-28 | 废水流量(升/秒) | 41.59 | -- | 3595(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 434.727 | -- | 37564(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | pH值 | 6.954 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 水温(℃) | 30.524 | -- | 1146.62
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | COD(mg/l) | 16.113 | 50 | 605.27(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 总氮(mg/l) | 6.411 | 15 | 240.81(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 0.47(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 总磷(mg/l) | 0.0935 | 0.5 | 3.51(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 473.66 | -- | 40928(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | pH值 | 6.822 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | COD(mg/l) | 259.884 | -- | 10636.53(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 总氮(mg/l) | 29.478 | -- | 1206.47(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 氨氮(mg/l) | 22.829 | -- | 934.35(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-27 | 总磷(mg/l) | 3.8291 | -- | 156.72(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 576.046 | -- | 179264(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | pH值 | 6.787 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 水温(℃) | 31.406 | -- | 5629.99
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | COD(mg/l) | 18.558 | 50 | 3326.81(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 总氮(mg/l) | 8.003 | 15 | 1434.7(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 氨氮(mg/l) | 0.012 | 5 | 2.23(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 总磷(mg/l) | 0.109 | 0.5 | 19.54(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 2044.194 | -- | 179309(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | pH值 | 6.623 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | COD(mg/l) | 225.012 | -- | 40346.65(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 总氮(mg/l) | 35.387 | -- | 6345.26(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 氨氮(mg/l) | 25.044 | -- | 4490.55(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-27 | 总磷(mg/l) | 3.2917 | -- | 590.23(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 1.26 | -- | 110(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-27 | pH值 | 8.32 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-27 | COD(mg/l) | 9.522 | 500 | 1.05(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-27 | 总氮(mg/l) | 1.814 | 0-70 | 0.2(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-27 | 氨氮(mg/l) | 41.811 | 45 | 4.6(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-27 | 总磷(mg/l) | 0.3187 | 0-8 | 0.04(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 4.57 | -- | 396(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 6.42 | -- | 555(吨)
核工业总医院 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 12.62 | -- | 1088(吨)
苏州市立医院 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 3.937 | -- | 341(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 4.77 | -- | 409(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-08-27 | 废水流量(升/秒) | 21.7 | -- | 1876(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 445.714 | -- | 38504(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | pH值 | 6.92 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 水温(℃) | 30.535 | -- | 1175.72
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | COD(mg/l) | 16.292 | 50 | 627.32(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 总氮(mg/l) | 6.465 | 15 | 248.93(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 氨氮(mg/l) | 0.012 | 5 | 0.47(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 总磷(mg/l) | 0.1016 | 0.5 | 3.91(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 485.1 | -- | 41936(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | pH值 | 6.801 | --
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | COD(mg/l) | 279.167 | -- | 11707.13(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 总氮(mg/l) | 29.797 | -- | 1249.57(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 氨氮(mg/l) | 22.906 | -- | 960.57(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-08-26 | 总磷(mg/l) | 3.7848 | -- | 158.72(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 565.118 | -- | 175808(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | pH值 | 6.778 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 水温(℃) | 31.453 | -- | 5529.76
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | COD(mg/l) | 18.621 | 50 | 3273.65(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 总氮(mg/l) | 8.201 | 15 | 1441.76(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 氨氮(mg/l) | 0.013 | 5 | 2.31(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 总磷(mg/l) | 0.1093 | 0.5 | 19.21(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 2064.844 | -- | 181272(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | pH值 | 6.631 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | COD(mg/l) | 261.965 | -- | 47486.84(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 总氮(mg/l) | 34.101 | -- | 6181.63(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 氨氮(mg/l) | 26.347 | -- | 4775.95(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-08-26 | 总磷(mg/l) | 3.4639 | -- | 627.9(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 1.27 | -- | 109(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-26 | pH值 | 8.3 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-26 | COD(mg/l) | 10.353 | 500 | 1.13(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-26 | 总氮(mg/l) | 2.164 | 0-70 | 0.24(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-26 | 氨氮(mg/l) | 1.468 | 45 | 0.16(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-08-26 | 总磷(mg/l) | 0.4648 | 0-8 | 0.05(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 4.33 | -- | 374(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 3.61 | -- | 312(吨)
核工业总医院 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 13.7 | -- | 1182(吨)
苏州市立医院 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 4.213 | -- | 364(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 4.52 | -- | 384(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-08-26 | 废水流量(升/秒) | 23.86 | -- | 2058(吨)