## 历史数据
废水企业排放明细日报表
企业名称 | 监测时间 | 监测项目 | 浓度 | 排放标准 | 排放量
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 334.82 | -- | 28928(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 379.84 | -- | 32816(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 382.76 | -- | 33068(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 297.3 | -- | 25732(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 361.33 | -- | 31216(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 348.73 | -- | 30132(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 363.47 | -- | 31400(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | pH值 | 7.18 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | pH值 | 7.25 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | pH值 | 7.19 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | pH值 | 7.21 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 水温(℃) | 13.68 | -- | 395.76
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 水温(℃) | 13.45 | -- | 441.32
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 水温(℃) | 13.2 | -- | 436.55
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 水温(℃) | 13.18 | -- | 339.05
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 水温(℃) | 12.97 | -- | 404.96
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 水温(℃) | 12.88 | -- | 388.18
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 水温(℃) | 12.61 | -- | 396.01
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | COD(mg/l) | 14.22 | 50 | 411.43(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | COD(mg/l) | 14.13 | 50 | 463.79(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | COD(mg/l) | 13.77 | 50 | 455.49(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | COD(mg/l) | 14.54 | 50 | 374.16(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | COD(mg/l) | 14.26 | 50 | 445.13(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | COD(mg/l) | 13.19 | 50 | 397.4(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | COD(mg/l) | 13.1 | 50 | 411.44(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 总氮(mg/l) | 6.83 | 15 | 197.67(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 总氮(mg/l) | 6.79 | 15 | 222.67(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 总氮(mg/l) | 6.89 | 15 | 228(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 总氮(mg/l) | 7.01 | 15 | 180.51(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 总氮(mg/l) | 4.9 | 15 | 153.01(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 总氮(mg/l) | 7.07 | 15 | 213.04(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 总氮(mg/l) | 6.57 | 15 | 206.42(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 氨氮(mg/l) | 0.02 | 5 | 0.6(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 氨氮(mg/l) | 0.01 | 5 | 0.39(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 氨氮(mg/l) | 0.05 | 5 | 1.71(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 氨氮(mg/l) | 0.37 | 5 | 9.63(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 氨氮(mg/l) | 0.01 | 5 | 0.22(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 氨氮(mg/l) | 0.01 | 5 | 0.22(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 氨氮(mg/l) | 0.04 | 5 | 1.17(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 1.92(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 2.15(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 2.04(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 1.84(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 1.79(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 总磷(mg/l) | 0.05 | 0.5 | 1.6(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 总磷(mg/l) | 0.05 | 0.5 | 1.64(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 368.89 | -- | 31856(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 413.05 | -- | 35696(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 414.66 | -- | 35840(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 328.45 | -- | 28400(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 394.24 | -- | 34096(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 382.5 | -- | 33040(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 396.84 | -- | 34288(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | pH值 | 7.15 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | pH值 | 7.16 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | pH值 | 7.14 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | pH值 | 7.23 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | pH值 | 7.24 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | pH值 | 7.22 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | pH值 | 7.25 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | COD(mg/l) | 395.65 | -- | 12603.91(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | COD(mg/l) | 341.83 | -- | 12201.82(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | COD(mg/l) | 381.73 | -- | 13681.14(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | COD(mg/l) | 398.96 | -- | 11330.59(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | COD(mg/l) | 369.64 | -- | 12603.27(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | COD(mg/l) | 346.24 | -- | 11439.83(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | COD(mg/l) | 354.73 | -- | 12162.96(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 总氮(mg/l) | 37.17 | -- | 1184.16(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 总氮(mg/l) | 31.44 | -- | 1122.34(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 总氮(mg/l) | 42.45 | -- | 1521.5(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 总氮(mg/l) | 38.77 | -- | 1100.93(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 总氮(mg/l) | 42.42 | -- | 1446.36(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 总氮(mg/l) | 32.57 | -- | 1076.06(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 总氮(mg/l) | 32.77 | -- | 1123.55(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 氨氮(mg/l) | 28.38 | -- | 904.19(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 氨氮(mg/l) | 24.73 | -- | 882.63(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 氨氮(mg/l) | 27.36 | -- | 980.64(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 氨氮(mg/l) | 27.2 | -- | 772.34(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 氨氮(mg/l) | 28.81 | -- | 982.23(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 氨氮(mg/l) | 28.3 | -- | 935.17(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 氨氮(mg/l) | 28.24 | -- | 968.39(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-06 | 总磷(mg/l) | 3.65 | -- | 116.25(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-07 | 总磷(mg/l) | 3.29 | -- | 117.6(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-08 | 总磷(mg/l) | 3.6 | -- | 129.07(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-09 | 总磷(mg/l) | 3.8 | -- | 107.79(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-10 | 总磷(mg/l) | 3.75 | -- | 128.03(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-11 | 总磷(mg/l) | 3.49 | -- | 115.38(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-12 | 总磷(mg/l) | 3.51 | -- | 120.3(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 489.85 | -- | 152368(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 491.36 | -- | 152816(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 469.13 | -- | 145872(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 489.22 | -- | 152176(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 484.61 | -- | 150752(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 472.06 | -- | 146832(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 501.99 | -- | 156144(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | pH值 | 6.95 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | pH值 | 6.96 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | pH值 | 6.96 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | pH值 | 6.96 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | pH值 | 6.95 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | pH值 | 6.88 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | pH值 | 6.93 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 水温(℃) | 15.2 | -- | 2315.41
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 水温(℃) | 15 | -- | 2291.72
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 水温(℃) | 14.54 | -- | 2121.61
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 水温(℃) | 14.78 | -- | 2248.57
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 水温(℃) | 14.51 | -- | 2187.01
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 水温(℃) | 14.36 | -- | 2108.54
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 水温(℃) | 14.12 | -- | 2204.36
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | COD(mg/l) | 18.24 | 50 | 2779.43(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | COD(mg/l) | 17.78 | 50 | 2717.66(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | COD(mg/l) | 17.98 | 50 | 2622.09(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | COD(mg/l) | 17.97 | 50 | 2734.16(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | COD(mg/l) | 17.58 | 50 | 2650.97(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | COD(mg/l) | 17.28 | 50 | 2536.78(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | COD(mg/l) | 16.9 | 50 | 2638.91(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 总氮(mg/l) | 7.06 | 15 | 1075.6(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 总氮(mg/l) | 6.41 | 15 | 979.38(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 总氮(mg/l) | 6.8 | 15 | 992.28(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 总氮(mg/l) | 7.24 | 15 | 1102.05(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 总氮(mg/l) | 7.25 | 15 | 1092.63(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 总氮(mg/l) | 7.33 | 15 | 1075.86(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 总氮(mg/l) | 7.05 | 15 | 1100.59(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 氨氮(mg/l) | 0.18 | 5 | 27.57(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 氨氮(mg/l) | 0.11 | 5 | 16.21(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 氨氮(mg/l) | 0.1 | 5 | 14.25(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 氨氮(mg/l) | 0.17 | 5 | 26.24(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 氨氮(mg/l) | 0.13 | 5 | 19.33(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 氨氮(mg/l) | 0.21 | 5 | 31.04(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 氨氮(mg/l) | 0.14 | 5 | 22.26(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 总磷(mg/l) | 0.08 | 0.5 | 12.39(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 9.67(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 8.78(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 9.89(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 9.6(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 9.88(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 总磷(mg/l) | 0.05 | 0.5 | 8.14(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 1799.91 | -- | 157821(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 1841.15 | -- | 161376(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 1745.98 | -- | 153077(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 1816.64 | -- | 159248(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 1682.49 | -- | 147635(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 1731.32 | -- | 151673(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 1739.13 | -- | 152470(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | pH值 | 7.24 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | pH值 | 7.27 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | pH值 | 7.21 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | pH值 | 7.24 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | pH值 | 7.24 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | pH值 | 7.26 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | pH值 | 7.28 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | COD(mg/l) | 447.26 | -- | 70586.39(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | COD(mg/l) | 415.61 | -- | 67068.69(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | COD(mg/l) | 478.59 | -- | 73260.77(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | COD(mg/l) | 501.89 | -- | 79924.64(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | COD(mg/l) | 426.35 | -- | 62944.4(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | COD(mg/l) | 419.77 | -- | 63667.03(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | COD(mg/l) | 368.36 | -- | 56163.4(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 总氮(mg/l) | 38.63 | -- | 6096.74(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 总氮(mg/l) | 37.39 | -- | 6033.47(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 总氮(mg/l) | 39.43 | -- | 6035.21(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 总氮(mg/l) | 37.69 | -- | 6002.22(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 总氮(mg/l) | 38.93 | -- | 5746.72(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 总氮(mg/l) | 40.9 | -- | 6203.88(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 总氮(mg/l) | 46.14 | -- | 7035.73(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 氨氮(mg/l) | 36.13 | -- | 5701.98(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 氨氮(mg/l) | 33.51 | -- | 5408.16(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 氨氮(mg/l) | 34.75 | -- | 5318.73(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 氨氮(mg/l) | 32.89 | -- | 5237.47(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 氨氮(mg/l) | 30.96 | -- | 4570.37(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 氨氮(mg/l) | 33 | -- | 5004.67(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 氨氮(mg/l) | 33.52 | -- | 5110.66(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-06 | 总磷(mg/l) | 4.11 | -- | 648.29(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-07 | 总磷(mg/l) | 4.39 | -- | 708.61(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-08 | 总磷(mg/l) | 3.23 | -- | 494.55(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-09 | 总磷(mg/l) | 2.49 | -- | 397.11(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-10 | 总磷(mg/l) | 3.64 | -- | 536.89(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-11 | 总磷(mg/l) | 3.71 | -- | 563.2(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-12 | 总磷(mg/l) | 3.71 | -- | 566.25(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 0.92 | -- | 80(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 0.85 | -- | 74(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 1.09 | -- | 95(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 1.08 | -- | 94(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 1.14 | -- | 99(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 1.13 | -- | 97(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 1.17 | -- | 101(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-06 | pH值 | 7.59 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-07 | pH值 | 7.6 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-08 | pH值 | 7.59 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-09 | pH值 | 7.58 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-10 | pH值 | 7.59 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-11 | pH值 | 7.58 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-12 | pH值 | 7.59 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-06 | COD(mg/l) | 13.75 | 500 | 1.1(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-07 | COD(mg/l) | 13.87 | 500 | 1.03(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-08 | COD(mg/l) | 12.9 | 500 | 1.23(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-09 | COD(mg/l) | 14.34 | 500 | 1.35(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-10 | COD(mg/l) | 13.67 | 500 | 1.35(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-11 | COD(mg/l) | 12.36 | 500 | 1.2(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-12 | COD(mg/l) | 8.38 | 500 | 0.85(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-06 | 总氮(mg/l) | 5.87 | 0-70 | 0.47(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-07 | 总氮(mg/l) | 1.04 | 0-70 | 0.08(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-08 | 总氮(mg/l) | 4.84 | 0-70 | 0.46(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-09 | 总氮(mg/l) | 9.22 | 0-70 | 0.87(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-10 | 总氮(mg/l) | 5.27 | 0-70 | 0.52(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-11 | 总氮(mg/l) | 6.68 | 0-70 | 0.65(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-12 | 总氮(mg/l) | 7.26 | 0-70 | 0.73(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-06 | 氨氮(mg/l) | 1.09 | 45 | 0.09(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-07 | 氨氮(mg/l) | 1.12 | 45 | 0.08(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-08 | 氨氮(mg/l) | 1.04 | 45 | 0.1(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-09 | 氨氮(mg/l) | 0.97 | 45 | 0.09(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-10 | 氨氮(mg/l) | 1 | 45 | 0.1(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-11 | 氨氮(mg/l) | 0.99 | 45 | 0.1(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-12 | 氨氮(mg/l) | 1.02 | 45 | 0.1(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-06 | 总磷(mg/l) | 0.58 | 0-8 | 0.05(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-07 | 总磷(mg/l) | 0.73 | 0-8 | 0.05(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-08 | 总磷(mg/l) | 0.67 | 0-8 | 0.06(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-09 | 总磷(mg/l) | 0.66 | 0-8 | 0.06(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-10 | 总磷(mg/l) | 0.66 | 0-8 | 0.07(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-11 | 总磷(mg/l) | 0.67 | 0-8 | 0.06(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-12 | 总磷(mg/l) | 0.59 | 0-8 | 0.06(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 2.1 | -- | 181(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 1.73 | -- | 150(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 1.83 | -- | 159(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 1.77 | -- | 153(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 1.94 | -- | 168(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 2.05 | -- | 178(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 1.93 | -- | 166(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 6.44 | -- | 271(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 6 | -- | 514(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 4.6 | -- | 394(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 4.75 | -- | 407(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 7.27 | -- | 623(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 7.51 | -- | 644(吨)
核工业总医院 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 13.72 | -- | 1182(吨)
核工业总医院 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 13.54 | -- | 1168(吨)
核工业总医院 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 12.77 | -- | 1100(吨)
核工业总医院 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 14.77 | -- | 1274(吨)
核工业总医院 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 13.22 | -- | 1139(吨)
核工业总医院 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 14.68 | -- | 1264(吨)
核工业总医院 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 13.42 | -- | 1151(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 2.66 | -- | 230(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 3.12 | -- | 270(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 3.25 | -- | 281(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 3.21 | -- | 277(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 3.05 | -- | 264(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 2.61 | -- | 225(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 2.04 | -- | 177(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 4 | -- | 336(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 4.19 | -- | 353(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 4.06 | -- | 340(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 4.38 | -- | 368(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 4.27 | -- | 352(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 3.75 | -- | 312(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 3.44 | -- | 272(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-06 | 废水流量(升/秒) | 47.17 | -- | 4075.15(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-07 | 废水流量(升/秒) | 48.49 | -- | 4189.26(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-08 | 废水流量(升/秒) | 63.41 | -- | 5477.83(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-09 | 废水流量(升/秒) | 54.15 | -- | 4678.48(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-10 | 废水流量(升/秒) | 46.28 | -- | 3998.62(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-11 | 废水流量(升/秒) | 39.51 | -- | 3413.51(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-12 | 废水流量(升/秒) | 31.63 | -- | 2732.96(吨)