## 历史数据
废水企业排放明细日报表
企业名称 | 监测时间 | 监测项目 | 浓度 | 排放标准 | 排放量
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 280.7 | -- | 24248(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 287.16 | -- | 24812(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 316.11 | -- | 27312(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 290.93 | -- | 25140(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 318.76 | -- | 27540(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 320.29 | -- | 27672(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 332.8 | -- | 28756(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | pH值 | 7.18 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | pH值 | 7.16 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | pH值 | 7.18 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 水温(℃) | 13.67 | -- | 331.47
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 水温(℃) | 13.57 | -- | 336.7
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 水温(℃) | 13.48 | -- | 368.05
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 水温(℃) | 13.53 | -- | 340.21
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 水温(℃) | 13.39 | -- | 368.87
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 水温(℃) | 13.47 | -- | 372.84
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 水温(℃) | 13.58 | -- | 390.57
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | COD(mg/l) | 13.56 | 50 | 328.69(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | COD(mg/l) | 13.31 | 50 | 330.22(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | COD(mg/l) | 13.38 | 50 | 365.5(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | COD(mg/l) | 13.98 | 50 | 351.51(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | COD(mg/l) | 13.54 | 50 | 372.88(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | COD(mg/l) | 13.57 | 50 | 375.47(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | COD(mg/l) | 14.32 | 50 | 411.89(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 总氮(mg/l) | 7.42 | 15 | 179.84(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 总氮(mg/l) | 6.95 | 15 | 172.4(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 总氮(mg/l) | 7.67 | 15 | 209.43(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 总氮(mg/l) | 8.3 | 15 | 208.62(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 总氮(mg/l) | 7.24 | 15 | 199.28(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 总氮(mg/l) | 7.36 | 15 | 203.61(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 总氮(mg/l) | 7.19 | 15 | 206.64(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 氨氮(mg/l) | 0.16 | 5 | 3.95(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 氨氮(mg/l) | 0.01 | 5 | 0.21(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 氨氮(mg/l) | 0.02 | 5 | 0.53(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 氨氮(mg/l) | 0.27 | 5 | 6.83(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 氨氮(mg/l) | 0.01 | 5 | 0.29(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 氨氮(mg/l) | 0.01 | 5 | 0.33(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 氨氮(mg/l) | 0.02 | 5 | 0.5(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 总磷(mg/l) | 0.08 | 0.5 | 1.82(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 1.77(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 1.91(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 1.75(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 1.66(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 1.75(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 1.83(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 309.85 | -- | 26768(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 316.97 | -- | 27392(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 346.49 | -- | 29936(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 316.69 | -- | 27376(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 340.82 | -- | 29440(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 347.07 | -- | 30000(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 362.32 | -- | 31312(吨)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | pH值 | 7.19 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | pH值 | 7.17 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | pH值 | 7.16 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | pH值 | 7.16 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | pH值 | 7.14 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | pH值 | 7.14 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | pH值 | 7.16 | -- | 0
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | COD(mg/l) | 396.65 | -- | 10617.5(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | COD(mg/l) | 346.14 | -- | 9481.48(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | COD(mg/l) | 429.27 | -- | 12850.48(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | COD(mg/l) | 378.45 | -- | 10360.48(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | COD(mg/l) | 373.53 | -- | 10996.86(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | COD(mg/l) | 392.86 | -- | 11785.83(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | COD(mg/l) | 424.87 | -- | 13303.58(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 总氮(mg/l) | 40.27 | -- | 1077.86(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 总氮(mg/l) | 35.81 | -- | 980.79(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 总氮(mg/l) | 40.13 | -- | 1201.4(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 总氮(mg/l) | 36.65 | -- | 1003.34(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 总氮(mg/l) | 36.47 | -- | 1073.72(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 总氮(mg/l) | 40.81 | -- | 1224.32(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 总氮(mg/l) | 40.19 | -- | 1258.41(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 氨氮(mg/l) | 30.15 | -- | 807.05(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 氨氮(mg/l) | 26.69 | -- | 731.04(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 氨氮(mg/l) | 31.24 | -- | 935.34(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 氨氮(mg/l) | 28.72 | -- | 786.34(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 氨氮(mg/l) | 27.3 | -- | 803.58(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 氨氮(mg/l) | 29.76 | -- | 892.84(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 氨氮(mg/l) | 30.46 | -- | 953.81(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-30 | 总磷(mg/l) | 3.71 | -- | 99.42(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2024-12-31 | 总磷(mg/l) | 3.32 | -- | 90.98(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-01 | 总磷(mg/l) | 3.84 | -- | 115.05(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-02 | 总磷(mg/l) | 3.53 | -- | 96.66(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-03 | 总磷(mg/l) | 3.39 | -- | 99.71(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-04 | 总磷(mg/l) | 3.51 | -- | 105.19(千克)
苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 2025-01-05 | 总磷(mg/l) | 4.15 | -- | 129.92(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 466.41 | -- | 145088(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 466.82 | -- | 145216(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 460.93 | -- | 143376(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 466.11 | -- | 145008(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 478.22 | -- | 148752(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 458.38 | -- | 142576(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 480.69 | -- | 149536(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | pH值 | 6.88 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | pH值 | 6.93 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | pH值 | 6.95 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | pH值 | 6.86 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | pH值 | 6.94 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | pH值 | 6.93 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | pH值 | 6.93 | 6-9 | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 水温(℃) | 14.69 | -- | 2130.79
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 水温(℃) | 14.77 | -- | 2144.86
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 水温(℃) | 14.91 | -- | 2138.45
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 水温(℃) | 15.01 | -- | 2176.01
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 水温(℃) | 14.92 | -- | 2219.63
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 水温(℃) | 15 | -- | 2139.04
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 水温(℃) | 15.11 | -- | 2259.56
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | COD(mg/l) | 17.72 | 50 | 2570.29(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | COD(mg/l) | 17.98 | 50 | 2610.48(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | COD(mg/l) | 17.71 | 50 | 2539.38(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | COD(mg/l) | 16.72 | 50 | 2424.4(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | COD(mg/l) | 17.53 | 50 | 2607.05(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | COD(mg/l) | 17.37 | 50 | 2476.01(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | COD(mg/l) | 17.64 | 50 | 2638.08(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 总氮(mg/l) | 7.25 | 15 | 1051.77(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 总氮(mg/l) | 7.06 | 15 | 1025.74(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 总氮(mg/l) | 7.06 | 15 | 1011.72(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 总氮(mg/l) | 7.32 | 15 | 1061.39(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 总氮(mg/l) | 7.55 | 15 | 1122.77(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 总氮(mg/l) | 6.94 | 15 | 990.09(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 总氮(mg/l) | 6.9 | 15 | 1032.04(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 氨氮(mg/l) | 0.1 | 5 | 14.85(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 氨氮(mg/l) | 0.05 | 5 | 7.9(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 氨氮(mg/l) | 0.08 | 5 | 11.97(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 氨氮(mg/l) | 0.09 | 5 | 13.48(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 氨氮(mg/l) | 0.1 | 5 | 14.74(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 氨氮(mg/l) | 0.17 | 5 | 23.61(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 氨氮(mg/l) | 0.14 | 5 | 20.76(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 总磷(mg/l) | 0.1 | 0.5 | 13.98(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 总磷(mg/l) | 0.09 | 0.5 | 13.06(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 总磷(mg/l) | 0.07 | 0.5 | 10(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 总磷(mg/l) | 0.05 | 0.5 | 7.52(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 总磷(mg/l) | 0.05 | 0.5 | 7.63(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 8.66(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 总磷(mg/l) | 0.06 | 0.5 | 9.31(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 1769.73 | -- | 155170(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 1735.15 | -- | 152168(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 1757.08 | -- | 153994(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 1855.45 | -- | 162532(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 1793.25 | -- | 157189(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 1721.24 | -- | 150826(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 1787.44 | -- | 156565(吨)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | pH值 | 7.27 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | pH值 | 7.25 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | pH值 | 7.2 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | pH值 | 7.22 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | pH值 | 7.27 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | pH值 | 7.3 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | pH值 | 7.25 | -- | 0
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | COD(mg/l) | 412.8 | -- | 64054.11(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | COD(mg/l) | 382.18 | -- | 58155.51(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | COD(mg/l) | 414.11 | -- | 63770.19(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | COD(mg/l) | 385.51 | -- | 62657.88(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | COD(mg/l) | 409.31 | -- | 64338.66(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | COD(mg/l) | 406.14 | -- | 61256.5(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | COD(mg/l) | 436.41 | -- | 68326.38(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 总氮(mg/l) | 40.62 | -- | 6302.56(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 总氮(mg/l) | 38.79 | -- | 5902.12(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 总氮(mg/l) | 41.98 | -- | 6465.34(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 总氮(mg/l) | 41.49 | -- | 6744.13(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 总氮(mg/l) | 42.96 | -- | 6752.19(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 总氮(mg/l) | 38.42 | -- | 5794.24(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 总氮(mg/l) | 40.04 | -- | 6269.05(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 氨氮(mg/l) | 37.11 | -- | 5757.72(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 氨氮(mg/l) | 36 | -- | 5477.3(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 氨氮(mg/l) | 37.9 | -- | 5835.84(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 氨氮(mg/l) | 36.03 | -- | 5856.68(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 氨氮(mg/l) | 37.84 | -- | 5947.27(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 氨氮(mg/l) | 36.35 | -- | 5482.42(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 氨氮(mg/l) | 37.27 | -- | 5834.54(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-30 | 总磷(mg/l) | 4.17 | -- | 646.83(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2024-12-31 | 总磷(mg/l) | 3.93 | -- | 598.34(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-01 | 总磷(mg/l) | 4.2 | -- | 647.43(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-02 | 总磷(mg/l) | 3.97 | -- | 644.77(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-03 | 总磷(mg/l) | 4.25 | -- | 667.39(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-04 | 总磷(mg/l) | 4.18 | -- | 630.91(千克)
苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 2025-01-05 | 总磷(mg/l) | 4.2 | -- | 658.14(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 1.05 | -- | 91(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 1 | -- | 88(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 1 | -- | 86(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 0.84 | -- | 74(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 1.01 | -- | 87(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 1.01 | -- | 88(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 1 | -- | 87(吨)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-30 | pH值 | 7.53 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-31 | pH值 | 7.53 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-01 | pH值 | 7.54 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-02 | pH值 | 7.58 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-03 | pH值 | 7.59 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-04 | pH值 | 7.58 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-05 | pH值 | 7.56 | 6-8.5
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-30 | COD(mg/l) | 14.6 | 500 | 1.33(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-31 | COD(mg/l) | 20.44 | 500 | 1.8(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-01 | COD(mg/l) | 19.38 | 500 | 1.67(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-02 | COD(mg/l) | 17.02 | 500 | 1.26(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-03 | COD(mg/l) | 13.93 | 500 | 1.21(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-04 | COD(mg/l) | 15.95 | 500 | 1.4(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-05 | COD(mg/l) | 13.62 | 500 | 1.18(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-30 | 总氮(mg/l) | 10.1 | 0-70 | 0.92(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-31 | 总氮(mg/l) | 9.32 | 0-70 | 0.82(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-01 | 总氮(mg/l) | 8.4 | 0-70 | 0.72(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-02 | 总氮(mg/l) | 4.05 | 0-70 | 0.3(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-03 | 总氮(mg/l) | 2.29 | 0-70 | 0.2(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-04 | 总氮(mg/l) | 1.46 | 0-70 | 0.13(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-05 | 总氮(mg/l) | 4.64 | 0-70 | 0.4(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-30 | 氨氮(mg/l) | 4.76 | 45 | 0.43(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-31 | 氨氮(mg/l) | 4.86 | 45 | 0.43(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-01 | 氨氮(mg/l) | 4.01 | 45 | 0.35(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-02 | 氨氮(mg/l) | 3.12 | 45 | 0.23(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-03 | 氨氮(mg/l) | 1.69 | 45 | 0.15(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-04 | 氨氮(mg/l) | 1.08 | 45 | 0.09(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-05 | 氨氮(mg/l) | 1.08 | 45 | 0.09(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-30 | 总磷(mg/l) | 1.66 | 0-8 | 0.15(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2024-12-31 | 总磷(mg/l) | 2.77 | 0-8 | 0.24(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-01 | 总磷(mg/l) | 1.95 | 0-8 | 0.17(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-02 | 总磷(mg/l) | 1.45 | 0-8 | 0.11(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-03 | 总磷(mg/l) | 0.63 | 0-8 | 0.06(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-04 | 总磷(mg/l) | 0.51 | 0-8 | 0.05(千克)
苏州市太湖牧业有限责任公司 | 2025-01-05 | 总磷(mg/l) | 0.63 | 0-8 | 0.05(千克)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 1.85 | -- | 160(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 1.62 | -- | 141(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 1.94 | -- | 168(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 1.94 | -- | 167(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 1.75 | -- | 151(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 1.85 | -- | 161(吨)
苏州大学附属儿童医院景德路院区 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 3.48 | -- | 301(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 5.67 | -- | 491(吨)
苏州市立医院（东区） | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 5.34 | -- | 463(吨)
苏州市立医院（东区） | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 5.52 | -- | 477(吨)
核工业总医院 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 11.86 | -- | 1025(吨)
核工业总医院 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 13.04 | -- | 1122(吨)
核工业总医院 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 13.76 | -- | 1187(吨)
核工业总医院 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 13.16 | -- | 1135(吨)
核工业总医院 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 15.44 | -- | 1327(吨)
核工业总医院 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 14.17 | -- | 1220(吨)
核工业总医院 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 13.07 | -- | 1126(吨)
苏州市立医院 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 4.03 | -- | 348(吨)
苏州市立医院 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 3.89 | -- | 336(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 2.81 | -- | 243(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 3.57 | -- | 309(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 3.11 | -- | 268(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 2.77 | -- | 239(吨)
苏州市立医院 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 2.64 | -- | 228(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 3.91 | -- | 328(吨)
苏州市立医院（北区） | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 4.11 | -- | 345(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 3.61 | -- | 299(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 3.85 | -- | 315(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 4 | -- | 335(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 3.7 | -- | 305(吨)
苏州市立医院（北区） | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 3.01 | -- | 240(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-12-30 | 废水流量(升/秒) | 61.02 | -- | 5271.98(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2024-12-31 | 废水流量(升/秒) | 58.84 | -- | 5081.8(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-01 | 废水流量(升/秒) | 42.15 | -- | 3641.68(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-02 | 废水流量(升/秒) | 39.36 | -- | 3400.42(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-03 | 废水流量(升/秒) | 59.74 | -- | 5161.47(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-04 | 废水流量(升/秒) | 35.32 | -- | 3051.65(吨)
苏州大学附属第一医院 | 2025-01-05 | 废水流量(升/秒) | 26.91 | -- | 2318.92(吨)